Додаток 4

до плану сталого енергетичного розвитку (Sustainable Energy Action Plan) міста Вознесенська до 2020 року

Розрахунок зменшення споживання енергоресурсів

у громадських та житлових будівлях та спорудах.

За підрахунками українських спеціалістів через низьку енергоефективність вітчизняних будівель, переважна більшість яких не відповідає сучасним стандартам з енергоспоживання, втрати різних видів енергії становлять від 30 до 87%, а саме: через стіни втрачається – 35%, вікна -18%, підвали -10%, дахи – 20%, інші – 17%.

Таким чином, після проведення відповідних заходів (утеплення стін, дахів, підвалів, заміна вікон) з енергозбереження  розрахунок має такий вигляд:

- якщо для розрахунку прийняти середньо величину витрат, то отримуємо:

((30+87)/2) = 58,5% (середні втрати енергоносіїв).

- відсоток економія енергоресурсів від середньої величини витрат після проведення заходів з енергозбереження (утеплення стін, дахів, підвалів, заміна вікон):

(35% + 18% + 10% + 20%)*58,5%=48,56%

- зменшення споживання енергоресурсів *:

(споживання енергоресурсу) х 48,56%

| № з/п | Об’єкт | Споживання енергоресурсів |  |  |  | Зменшення споживання енергоресурсів ( м3)* | Зменшення викидів СО2 (тон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепло, Гкалл | Зменшення споживання енергоресурсів(Гкалл)* | 1 Гкалл = 38 м3 газу | Газ, м3 |  |  |
| 1 | - дитячий садок № 1 | - | - | - | 18985,0 | 9219,116 | 17 |
| 2 | - дитячий садок № 2 | 134,378 | 65,2539568 | 5106,364 | - | 2479,6503584 | 5 |
| 3 | - дитячий садок № 4 | - | - | - | 18804,0 | 9131,2224 | 17 |
| 4 | - дитячий садок № 5 | - | - | - | 9011,0 | 4375,7416 | 8 |
| 5 | - дитячий садок № 6 | - | - | - | 16343,0 | 7936,1608 | 15 |
| 6 | - дитячий садок № 9 | - | - | - | 23214,0 | 11272,7184 | 22 |
| 7 | - дитячий садок № 10 | 68,73 | 33,375288 | 2611,74 | - | 1268,260944 | 2 |
| 8 | - дитячий садок № 11 | - | - | - | 13131,0 | 6376,4136 | 12 |
| 9 | - дитячий садок № 12 | 134,363 | 65,2466728 | 5105,794 | - | 2479,3735664 | 5 |
| 10 | - дитячий садок № 14 | - | - | - | 47089,0 | 22866,4184 | 43 |
| 11 | - дитячий садок № 15 | - | - | - | 21303,0 | 10344,7368 | 20 |
| 12 | - гімназія №1 | 376,738 | 182,9439728 | 14316,044 | - | 6951,8709664 | 13 |
| 13 | - загальноосвітня школа № 2 | - | - | - | 32557,0 | 15809,6792 | 30 |
| 14 | - загальноосвітня школа № 3 | - | - |  | 56624,0 | 27496,6144 | 52 |
| 15 | - загальноосвітня школа № 4 | 282,246 | 137,0586576 | 10725,348 | - | 5208,2289888 | 10 |
| 16 | - загальноосвітня школа № 5 | - | - | - | 70140,0 | 34059,984 | 64 |
| 17 | - загальноосвітня школа № 6 | 237,169 | 115,1692664 | 9012,422 | - | 4376,4321232 | 8 |
| 18 | - загальноосвітня школа № 7 | - | - | - | 21722,0 | 10548,2032 | 20 |
| 19 | - загальноосвітня школа № 8 | 406,896 | 197,5886976 | 15462,048 | - | 7508,3705088 | 14 |
| 20 | - загальноосвітня школа № 10 | - | - | - | 38745,0 | 18814,572 | 36 |
| 21 | - поліклініка | 370,65 | 179,98764 | 14084,7 | - | 6839,53032 | 13 |
| 22 | - хірургічний корпус | 588,39 | 285,722184 | 22358,82 | - | 10857,442992 | 21 |
| 23 | - педіатричне відділення | 284,74 | 138,269744 | 10820,12 | - | 5254,250272 | 10 |
| 24 | - пологове відділення | 259,49 | 126,008344 | 9860,62 | - | 4788,317072 | 9 |
| 25 | - Будинок культури | - | - | - | 23949,0 | 11629,6344 | 22 |
| Всього |  | 3143,79 | 1526,624424 | 119464,02 | 411617,0 | 257892,943312 | 488 |
| Зменшення викидів СО2 (тон) |  | - | - | 226 | 778 | 488 | - |