Додаток 5

до плану сталого енергетичного розвитку (Sustainable Energy Action Plan) міста Вознесенська до 2020 року

Розрахунок скорочення споживання

енергоресурсів у теплоенергетиці

Враховуючи те, що впровадження комбінованого опалення передбачає зменшення використання природного газу, розрахунок зменшення споживання має наступний вигляд:

- споживання природного газу до впровадження комбінованого опалення (газ та електроенергія) х  1/3

| Заклад | Споживання природного газу до впровадження комбінованого опалення | Зменшення споживання природного газу після впровадження комбінованого опалення | Зменшення викидів СО2 (тон) |
| --- | --- | --- | --- |
| - загальноосвітня школа № 3 | 56624 | 18875 | 36 |
| - загальноосвітня школа № 5 | 70140 | 23380 | 44 |
| - загальноосвітня школа № 7 | 21722 | 7241 | 14 |
| Всього | - | 49496 | 94 |

- споживання природного газу до впровадження комбінованого опалення (електроенергія, дрова та газ) х  2/3

| Заклад | Споживання природного газу до впровадження комбінованого опалення | Зменшення споживання природного газу після впровадження комбінованого опалення | Зменшення викидів СО2 (тон) |
| --- | --- | --- | --- |
| - загальноосвітня школа № 2 | 32557 | 21705 | 41 |
| - загальноосвітня школа № 10 | 38745 | 25830 | 49 |
| - дитячий садок № 1 | 18985 | 12657 | 24 |
| - дитячий садок № 4 | 18804 | 12536 | 24 |
| - дитячий садок № 6 | 16343 | 10895 | 21 |
| - котельня по вул. Жовтневої революції, 210 | 573320 | 382213 | 723 |
| - котельня по вул. Синякова, 18 | 227680 | 151787 | 287 |
| - котельня по вул. Кооперативна, 1 | 65330 | 43553 | 82 |
| Всього | - | 661176 | 1251 |